|  | Приложение №2 к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 11.03.2019года |
| --- | --- |

I Результаты обследования:

2.	Входа (входов) в здание

МБОУ СШ с.Нижняя Матренка Липецкая область Добринский район с.Нижняя Матренка, ул. Центральная, д.50

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствие поручней | К, С, О | Разработка проектно-сметной документации на установку поручней. Ходатайство учредителю о выделении денежных средств, обращение к спонсорам. Проведение процедуры закупок (торгов). Заключение договора, Выполнение работ. | Установка поручней |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Нарушений не выявлено | К, О, С, Г, У | Не нуждается |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Отсутствие - двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - механизма, обеспечивающего задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек | К | Разработка проектно-сметной документации на установку двери на петлях одностороннего действия. Ходатайство учредителю о выделении денежных средств, обращение к спонсорам. Проведение процедуры закупок (торгов). Заключение договора, Выполнение работ. | Установка - двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; механизма, обеспечивающего задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Нарушений не выявлено | С | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-И (Г, О, У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступе частично избирательно (Г,О,У)

|  | Приложение №3 к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 11.03.2019года |
| --- | --- |

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри  здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СШ с.Нижняя Матренка Липецкая область Добринский район с.Нижняя Матренка, ул.Центральная, д.50

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Разработка проектно-сметной документации на установку тактильных табличек, направляющих поручней. Ходатайство учредителю о выделении денежных средств, обращение к спонсорам. Проведение процедуры закупок (торгов). Заключение договора, Выполнение работ. | Установка тактильных табличек, направляющих поручней |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Не соответствует ширина двери, отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей | К,О, С | Разработка проектно-сметной документации на расширение дверного проема, установка устройств, задерживающих закрывание дверей. Ходатайство учредителю о выделении денежных средств, обращение к спонсорам. Проведение процедуры закупок (торгов). Заключение договора, Выполнение работ. | Расширение дверного проема, установка устройств, задерживающих закрывание дверей |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Отсутствие информационных систем | С,К | Разработка проектно-сметной документации на установку информационных систем. Ходатайство учредителю о выделении денежных средств, обращение к спонсорам. Проведение процедуры закупок (торгов). Заключение договора, Выполнение работ. | Установка информационных систем |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, Г, У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступен частично избирательно (К,О,Г,У)

|  | Приложение №4 к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 11.03.2019года |
| --- | --- |

I Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ СШ с.Нижняя Матренка Липецкая область Добринский район с.Нижняя Матренка, ул.Центральная, д.50

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Разработка проектно-сметной документации на установку тактильных табличек и направляющих полос. Ходатайство учредителю о выделении денежных средств, обращение к спонсорам. Проведение процедуры закупок (торгов). Заключение договора, Выполнение работ. | Установка тактильных табличек и направляющих полос |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Разработка проектно-сметной документации на установку тактильных табличек и направляющих полос. Ходатайство учредителю о выделении денежных средств, обращение к спонсорам. Проведение процедуры закупок (торгов). Заключение договора, Выполнение работ. | Установка тактильных табличек и направляющих полос |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ДП-И (К,О,Г,У) | 11,12 | 11,12 | Текущий ремонт |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____________________________________________________

|  | Приложение №5 к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 11.03.2019 года |
| --- | --- |

I Результаты обследования:

Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СШ с.Нижняя Матренка Липецкая область Добринский район с.Нижняя Матренка, ул.Центральная, д.50

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни | К, С | Разработка проектно-сметной документации на установку опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений. Ходатайство учредителю о выделении денежных средств, обращение к спонсорам. Проведение процедуры закупок (торгов). Заключение договора, Выполнение работ. | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурнофункциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарногигиеническое помещение (туалет) | ДП-И (О,Г,У) |  |  | Текущий ремонт |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:____________________________________________________________

|  | Приложение №6 к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 11.03.2019года |
| --- | --- |

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ СШ с.Нижняя Матренка Липецкая область Добринский район с.Нижняя Матренка, ул.Центральная, д.50

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурнофункциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-И (К,О,У) | 14,15,16 | 14,15,16,17 |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:___________________________________________________________